PIA 3

SMART ENERGY

SYSTEMS CAMPUS

Vers la transition zéro carbone

# Mémo pour les apprenant·e·s

Mémo

Séance : SOFTSKILLS

Votre rôle

- Vous incarnerez un.e technicien.ne supérieur.e au sein des équipes Engie Facilities sur le site du CEA Grenoble.

- Vous travaillez chez Engie Facilities sur le site du CEA Grenoble, depuis 5 ans.

- Vous devrez gérer les enjeux des différentes parties prenantes durant un incident.

- Vous serez le.la technicien.ne posté.e, restant sur site durant les heures de nuits et le week-end.

- Vous appliquerez les procédures de gestion d’un incident.

Vos interlocuteurs chez ENGIE

Olivier – Votre Manager d’astreinte

Léa - Votre binôme

Antoine - Votre Manager

Honoré & Marc - Vos collègues

Vos interlocuteurs au CEA

Patrick – Pompier

Fanny – Responsable d’exploitation

Lexique

- Onduleur : Dispositif électronique qui convertit le courant continu en courant alternatif, fournissant une alimentation de secours pour les équipements électriques lors de coupures de courant ou de fluctuations de tension.

- GMAO : La Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) est une méthode de gestion de la maintenance qui utilise un logiciel pour organiser et suivre les différentes tâches de maintenance, y compris la maintenance préventive.

- Posté : Travail organisé autour d'équipes qui se relaient pour assurer une production continue. Dans la simulation, le posté est seul à son poste.

- Astreinte : Une personne d'astreinte est disponible en dehors des heures normales de travail pour intervenir rapidement en cas d'urgence ou de besoin spécifique dans son domaine.

- Groupe de secours : Un groupe de secours est un générateur autonome fournissant de l'électricité temporaire lors de coupures de courant, garantissant la continuité des opérations critiques.

- Détection incendie : Système composé de capteurs qui alerte les pompiers et la salle de contrôle et cas de départ d’incendie.

Fonctionnement de la simulation

Le poste de contrôle

1

2

3

3

ZONE 3

ZONE 3

- ZONE 1 : Vue d'ensemble des différents organes vitaux :

  - Vert : Tout va bien.

  - Jaune : Il y a possiblement un dysfonctionnement.

  - Rouge : Ça ne fonctionne pas.

- ZONE 2 : Panneau de messages d'alerte. Des notifications de l'état de santé de tous les systèmes apparaissent sur cette zone au format textuel. (Ex : lorsqu'une machine s'arrête ou redémarre).

- ZONE 3 : Écran de détection incendie.

- ZONE 4 : Les appels téléphoniques apparaissent sur cet écran.

Détection incendie activée

Témoin détection incendie

Témoin de réarmement